## BRAVO DXDN.063
Промышленные плоские драйкулеры большой произоводительности, с одним или двумя рядами вентиляторов диаметром 630 мм. Мощность охлаждения 27 - 319кВт
Драйкулеры
| Серия | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063
| Рядность вентиляторов | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда
| Габариты (ШхВхГ) | 1426x1021x1116 мм | 1026x1021x1116 мм | 2626x1021x1116 мм | 1826x1021x1116 мм | 3826x1021x1116 мм | 2626x1021x1116 мм | 5026x1021x1116 мм | 3426x1021x1116 мм | 6226x1021x1116 мм | 4226x1021x1116 мм | 6226x1021x1116 мм | 5026x1021x1116 мм | 5826x1021x1116 мм | 5826x1021x1116 мм | 1426x1021x2168 мм | 1026x1021x2168 мм | 2626x1021x2168 мм | 1826x1021x2168 мм | 3826x1021x2168 мм | 2626x1021x2168 мм | 5026x1021x2168 мм | 3426x1021x2168 мм | 6226x1021x2168 мм | 4226x1021x2168 мм | 6226x1021x2168 мм | 5026x1021x2168 мм | 5826x1021x2168 мм | 5826x1021x2168 мм
| Модель | DXDN.H.063SD.11.CE.18.22ALB | DXDN.H.063SD.11.AA.3.22ALB | DXDN.H.063SD.12.CE.30.22ALB | DXDN.H.063SD.12.AA.7.22ALB | DXDN.H.063SD.13.CE.45.22ALB | DXDN.H.063SD.13.AA.10.22ALB | DXDN.H.063SD.14.CE.45.22ALB | DXDN.H.063SD.14.AA.15.22ALB | DXDN.H.063SD.15.CE.45.22ALB | DXDN.H.063SD.15.AA.15.22ALB | DXDN.H.063SD.16.BE.45.22ALB | DXDN.H.063SD.16.AA.30.22ALB | DXDN.H.063SD.17.AE.45.22ALB | DXDN.H.063SD.17.AA.30.22ALB | DXDN.H.063SD.21.CE.36.22ALB | DXDN.H.063SD.21.AA.6.22ALB | DXDN.H.063SD.22.CE.60.22ALB | DXDN.H.063SD.22.AA.14.22ALB | DXDN.H.063SD.23.CE.90.22ALB | DXDN.H.063SD.23.AA.20.22ALB | DXDN.H.063SD.24.CE.90.22ALB | DXDN.H.063SD.24.AA.30.22ALB | DXDN.H.063SD.25.CE.90.22ALB | DXDN.H.063SD.25.AA.30.22ALB | DXDN.H.063SD.26.BE.90.22ALB | DXDN.H.063SD.26.AA.60.22ALB | DXDN.H.063SD.27.AE.90.22ALB | DXDN.H.063SD.27.AA.60.22ALB
Расход воздуха | Расход воздуха | 11100 м3/ч | 11900 м3/ч | 22300 м3/ч | 23900 м3/ч | 33600 м3/ч | 35900 м3/ч | 44800 м3/ч | 47900 м3/ч | 56000 м3/ч | 59900 м3/ч | 62500 м3/ч | 71900 м3/ч | 65400 м3/ч | 84000 м3/ч | 22200 м3/ч | 23800 м3/ч | 44600 м3/ч | 47800 м3/ч | 67100 м3/ч | 71800 м3/ч | 89500 м3/ч | 95800 м3/ч | 111900 м3/ч | 119800 м3/ч | 124900 м3/ч | 143800 м3/ч | 130700 м3/ч | 167900 м3/ч
| Производительность | 27 кВт | 13,2 кВт | 55,4 кВт | 26,1 кВт | 83,3 кВт | 40 кВт | 113,4 кВт | 52,7 кВт | 143,6 кВт | 67,5 кВт | 156,8 кВт | 76,3 кВт | 159,5 кВт | 91 кВт | 54 кВт | 26,4 кВт | 110,7 кВт | 52,2 кВт | 166,5 кВт | 79,9 кВт | 226,8 кВт | 105,4 кВт | 287,3 кВт | 135,1 кВт | 313,6 кВт | 152,5 кВт | 319,1 кВт | 182 кВт
Вес (нетто) | Вес | 165 кг | 104 кг | 294 кг | 173 кг | 424 кг | 242 кг | 558 кг | 316 кг | 692 кг | 389 кг | 717 кг | 459 кг | 707 кг | 528 кг | 291 кг | 177 кг | 524 кг | 296 кг | 756 кг | 416 кг | 993 кг | 540 кг | 1229 | 663 | 1277 | 783 | 1261 | 902
Электропитание | Электропитание | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц
Потребляемая мощность (охлаждение) | Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,19 кВт | 1,19 кВт | 2,38 кВт | 2,38 кВт | 3,57 кВт | 3,57 кВт | 4,76 кВт | 4,76 кВт | 5,95 кВт | 5,95 кВт | 7,14 кВт | 7,14 кВт | 8,33 кВт | 8,33 кВт | 2,38 кВт | 2,38 кВт | 4,76 кВт | 4,76 кВт | 7,14 кВт | 7,14 кВт | 9,52 кВт | 9,52 кВт | 11,9 кВт | 11,9 кВт | 14,28 кВт | 14,28 кВт | 16,66 кВт | 16,66 кВт
Номинальный ток вентиляторов | Номинальный ток вентиляторов | 2,2 А | 2,2 А | 4,4 А | 4,4 А | 6,6 А | 6,6 А | 8,8 А | 8,8 А | 10,9 А | 10,9 А | 13,1 А | 13,1 А | 15,3 А | 15,3 А | 4,4 А | 4,4 А | 8,8 А | 8,8 А | 13,1 А | 13,1 А | 17,5 А | 17,5 А | 21,8 А | 21,8 А | 26,2 А | 26,2 А | 30,6 А | 30,6 А
Уровень звукового давления (высокий/средний) | Уровень звукового давления | 43 дБ(А) | 43 дБ(А) | 46 дБ(А) | 46 дБ(А) | 48 дБ(А) | 48 дБ(А) | 49 дБ(А) | 49 дБ(А) | 50 дБ(А) | 50 дБ(А) | 51 дБ(А) | 51 дБ(А) | 51 дБ(А) | 51 дБ(А) | 46 дБ(А) | 46 дБ(А) | 49 дБ(А) | 49 дБ(А) | 51 дБ(А) | 51 дБ(А) | 52 дБ(А) | 52 дБ(А) | 53 дБ(А) | 53 дБ(А) | 54 дБ(А) | 54 дБ(А) | 54 дБ(А) | 54 дБ(А)
Вентиляторы | Вентиляторы | 1 x 630 мм | 1 x 630 мм | 2 x 630 мм | 2 x 630 мм | 3 x 630 мм | 3 x 630 мм | 4 x 630 мм | 4 x 630 мм | 5 x 630 мм | 5 x 630 мм | 6 x 630 мм | 6 x 630 мм | 7 x 630 мм | 7 x 630 мм | 2 x 630 мм | 2 x 630 мм | 4 x 630 мм | 4 x 630 мм | 6 x 630 мм | 6 x 630 мм | 8 x 630 мм | 8 x 630 мм | 10 x 630 мм | 10 x 630 мм | 12 x 630 мм | 12 x 630 мм | 14 x 630 мм | 14 x 630 мм
Материал трубы | Материал трубы | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь
материал оребрения | Оребрение | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий
| Шаг оребрения | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм
| Макс.рабочее давление | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа
Назначение:
Драйкулеры серии BRAVO DXDN.063 предназначен для использования в центральных системах кондиционирования совместно с чиллером с водяным охлаждением конденсатора. Драйкулер выполняет функцию охладителя жидкости - воды или гликолевой смеси, которая затем используется в контуре охлаждения конденсатора чиллера.
Особенностью драйкулеров серии BRAVO DXDN.063 является усиленый корпус. Это повышает надёжность и ресурс. Даже при значительных воздействиях ветра и вибраций, корпус остаётся жёстким и гарантирует герметичность.
Компания Dantex является российским производителем широкой линейки драйкулеров для систем кондиционирования и для производственных процессов. Драйкулер представляет собой законченое устройство. Все компоненты драйулера находятся в едином корпусе и предусмотрено к установке на подготовленной горизонтальной поверхности.
Состав:
Драйкулеры серии BRAVO DXDN.063 включает в себя воздушный теплообменник, установленный в плоском корпусе, осевые вентиляторы, установленные в один или два ряда, патрубки и фланцы для подключения гидравлических магистралей.
Обслуживание:
Собственная сервисная группа обеспечит быструю, качественную установку и подключение оборудования к уже существующей или новой системе кондиционирования. При монтаже сторонними организациями наша компания обеспечивает бесплатную техническую поддержку по любым вопросам.
Преимущества:
Производство в России
Постоянное наличие на складе
Спиральные компрессоры со встроенной защитой от перегрева
Малошумные осевые вентиляторы
Простой, удобный монтаж и обслуживание
Высокая стойкость корпуса к внешним воздействиям
Низкое потребление энергии
Нагреватель картера компрессора
В промышленных драйкулерах DANTEX используется уникальная волнообразная геометрия ламелей, что обеспечивает максимальную эффективность использования поверхности теплообмена. • Для изготовления ламелей используется алюминиевая фольга • ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОЛЬГА ТОЛЩИНОЙ 0,1 - 0,25 ММ • Для повышения коррозионной стойкости используется фольга с ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ • Для промышленных предприятий возможно использование медной фольги и фольги из нержавеющей стали
Инновационная конструкция теплообменника обеспечивает высокую надёжность теплообменных агрегатов даже при критических условиях эксплуатации - значительной вибрации и перепадах температур.
Обозначение модельного ряда
DXDN.H.063SD.11.CE.18.22ALB
DX - Теплообменное оборудование Dantex D - Тип оборудования: D - Драйкулер, С - Выносной конденсатор N - Конструктивное исполнение: N - Плоский тип, V - V-Образный тип 063 - Диаметр вентилятора: 063 - 630 мм SD.11.CE.18.22ALB Индивидуальная маркировка

## BRAVO DXDN.080
Промышленные плоские драйкулеры большой произоводительности, с одним или двумя рядами вентиляторов диаметром 800 мм. Мощность охлаждения 45 - 319кВт
Драйкулеры
Серия | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080
Рядность вентиляторов | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда
Габариты (ШхВхГ) | 2226x1383x1116 мм | 2226x1383x1116 мм | 4226x1383x1116 мм | 4226x1383x1116 мм | 6226x1383x1116 мм | 6226x1383x1116 мм | 8226x1383x1116 мм | 8226x1383x1116 мм | 10226x1383x1116 мм | 10226x1383x1116 мм | 12226x1383x1116 мм | 2226x1383x1116 мм | 2226x1383x2168 мм | 2226x1383x2168 мм | 4226x1383x2168 мм | 4226x1383x2168 мм | 6226x1383x2168 мм | 6226x1383x2168 мм | 8226x1383x2168 мм | 8226x1383x2168 мм | 10226x1383x2168 мм | 10226x1383x2168 мм | 12226x1383x2168 мм | 12226x1383x2168 мм
Модель | DXDN.H.080LD.11.BE.15.22ALB | DXDN.H.080LD.11.BA.7.22ALB | DXDN.H.080LD.12.BE.30.22ALB | DXDN.H.080LD.12.BA.15.22ALB | DXDN.H.080LD.13.BE.45.22ALB | DXDN.H.080LD.13.BA.20.22ALB | DXDN.H.080LD.14.BE.60.22ALB | DXDN.H.080LD.14.BA.30.22ALB | DXDN.H.080LD.15.BE.90.22ALB | DXDN.H.080LD.15.BA.60.22ALB | DXDN.H.080LD.16.BE.90.22ALB | DXDN.H.080LD.16.BA.60.22ALB | DXDN.H.080LD.21.BE.36.22ALB | DXDN.H.080LD.21.BA.14.22ALB | DXDN.H.080LD.22.BE.60.22ALB | DXDN.H.080LD.22.BA.30.22ALB | DXDN.H.080LD.23.BE.90.22ALB | DXDN.H.080LD.23.BA.40.22ALB | DXDN.H.080LD.24.BE.120.22ALB | DXDN.H.080LD.24.BA.60.22ALB | DXDN.H.080LD.25.BE.180.22ALB | DXDN.H.080LD.25.BA.120.22ALB | DXDN.H.080LD.26.BE.180.22ALB | DXDN.H.080LD.26.BA.120.22ALB
Расход воздуха | 17700 м3/ч | 21000 м3/ч | 35300 м3/ч | 41900 м3/ч | 52900 м3/ч | 62800 м3/ч | 70500 м3/ч | 83800 м3/ч | 88100 м3/ч | 104700 м3/ч | 105700 м3/ч | 125600 м3/ч | 35300 м3/ч | 41900 м3/ч | 70500 м3/ч | 83800 м3/ч | 105700 м3/ч | 125600 м3/ч | 140900 м3/ч | 167500 м3/ч | 176100 м3/ч | 209400 м3/ч | 211300 м3/ч | 251200 м3/ч
Производительность | 45,8 кВт | 27,6 кВт | 91,4 кВт | 54,9 кВт | 137,3 кВт | 83,1 кВт | 183 кВт | 109,7 кВт | 226,6 кВт | 129,9 кВт | 274,5 кВт | 159,6 кВт | 90,8 кВт | 55,3 кВт | 183,1 кВт | 109,8 кВт | 274,6 кВт | 166,2 кВт | 366,1 кВт | 219,4 кВт | 453,2 кВт | 259,8 кВт | 549 кВт | 319,3 кВт
Вес | 341 кг | 266 кг | 630 кг | 483 кг | 917 кг | 698 кг | 1205 кг | 914 кг | 1493 кг | 1129 кг | 1781 кг | 1345 кг | 644 кг | 495 кг | 1191 кг | 897 кг | 1738 кг | 1299 кг | 2285 кг | 1702 кг | 2831 кг | 2104 кг | 3378 кг | 2506
Электропитание | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,9 кВт | 1,9 кВт | 3,8 кВт | 3,8 кВт | 5,7 кВт | 5,7 кВт | 7,6 кВт | 7,6 кВт | 9,5 кВт | 9,5 кВт | 11,4 кВт | 11,4 кВт | 3,8 кВт | 3,8 кВт | 7,6 кВт | 7,6 кВт | 11,4 кВт | 11,4 кВт | 15,2 кВт | 15,2 кВт | 19 кВт | 19 кВт | 22,8 кВт | 22,8 кВт
Номинальный ток вентиляторов | 3,5 А | 3,5 А | 6,9 А | 6,9 А | 10,4 А | 10,4 А | 13,8 А | 13,8 А | 17,3 А | 17,3 А | 20,8 А | 20,8 А | 6,9 А | 6,9 А | 13,8 А | 13,8 А | 20,8 А | 20,8 А | 27,6 А | 27,6 А | 34,5 А | 34,5 А | 41,5 А | 41,5 А
Уровень звукового давления | 41 дБ(А) | 41 дБ(А) | 44 дБ(А) | 44 дБ(А) | 46 дБ(А) | 46 дБ(А) | 47 дБ(А) | 47 дБ(А) | 48 дБ(А) | 48 дБ(А) | 49 дБ(А) | 49 дБ(А) | 44 дБ(А) | 44 дБ(А) | 47 дБ(А) | 47 дБ(А) | 49 дБ(А) | 49 дБ(А) | 50 дБ(А) | 50 дБ(А) | 51 дБ(А) | 51 дБ(А) | 52 дБ(А) | 52 дБ(А)
Вентиляторы | 1 x 800 мм | 1 x 800 мм | 2 x 800 мм | 2 x 800 мм | 3 x 800 мм | 3 x 800 мм | 4 x 800 мм | 4 x 800 мм | 5 x 800 мм | 5 x 800 мм | 6 x 800 мм | 6 x 800 мм | 2 x 800 мм | 2 x 800 мм | 4 x 800 мм | 4 x 800 мм | 6 x 800 мм | 6 x 800 мм | 8 x 800 мм | 8 x 800 мм | 10 x 800 мм | 10 x 800 мм | 12 x 800 мм | 12 x 800 мм
Материал трубы | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь
Оребрение | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий
Шаг оребрения | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт
Макс.рабочее давление | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт
Назначение:
Драйкулеры серии BRAVO DXDN.080 предназначен для использования в центральных системах кондиционирования совместно с чиллером с водяным охлаждением конденсатора. Драйкулер выполняет функцию охладителя жидкости - воды или гликолевой смеси, которая затем используется в контуре охлаждения конденсатора чиллера.
Особенностью драйкулеров серии BRAVO DXDN.080 является усиленый корпус. Это повышает надёжность и ресурс. Даже при значительных воздействиях ветра и вибраций, корпус остаётся жёстким и гарантирует герметичность.
Компания Dantex является российским производителем широкой линейки драйкулеров для систем кондиционирования и для производственных процессов. Драйкулер представляет собой законченое устройство. Все компоненты драйулера находятся в едином корпусе и предусмотрено к установке на подготовленной горизонтальной поверхности.
Состав:
Драйкулеры серии BRAVO DXDN.080 включает в себя воздушный теплообменник, установленный в плоском корпусе, осевые вентиляторы, установленные в один или два ряда, патрубки и фланцы для подключения гидравлических магистралей.
Обслуживание:
Собственная сервисная группа обеспечит быструю, качественную установку и подключение оборудования к уже существующей или новой системе кондиционирования. При монтаже сторонними организациями наша компания обеспечивает бесплатную техническую поддержку по любым вопросам.
Преимущества:
Производство в России
Постоянное наличие на складе
Спиральные компрессоры со встроенной защитой от перегрева
Малошумные осевые вентиляторы
Простой, удобный монтаж и обслуживание
Высокая стойкость корпуса к внешним воздействиям
Низкое потребление энергии
Нагреватель картера компрессора
В промышленных драйкулерах DANTEX используется уникальная волнообразная геометрия ламелей, что обеспечивает максимальную эффективность использования поверхности теплообмена. • Для изготовления ламелей используется алюминиевая фольга • ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОЛЬГА ТОЛЩИНОЙ 0,1 - 0,25 ММ • Для повышения коррозионной стойкости используется фольга с С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ • Для промышленных предприятий возможно использование медной фольги и фольги из нержавеющей стали
Инновационная конструкция теплообменника обеспечивает высокий ресурс даже при критических условиях эксплуатации - значительной вибрации и перепадах температур
Обозначения серии
DXDN.H.080LD.11.BE.15.22ALB
DX - Теплообменное оборудование Dantex D - Тип оборудования: D - Драйкулер, С - Выносной конденсатор N - Конструктивное исполнение: N - Плоский тип, V - V-Образный тип 080 - Диаметр вентилятора: 080 - 800 мм SD.11.CE.18.22ALB Индивидуальная маркировка

## BRAVO DXDN.090
Промышленные плоские драйкулеры большой произоводительности, с одним или двумя рядами вентиляторов диаметром 900 мм. Мощность охлаждения 58,9 - 319кВт
Драйкулеры
Серия | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090
Рядность вентиляторов | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда
Габариты (ШхВхГ) | 2226x1116x1383 мм | 2226x1116x1383 мм | 4226x1116x1383 мм | 4226x1116x1383 мм | 6226x1116x1383 мм | 6226x1116x1383 мм | 8226x1116x1383 мм | 8226x1116x1383 мм | 10226x1116x1383 мм | 10226x1116x1383 мм | 12226x1116x1383 мм | 12226x1116x1383 мм | 2226x2168x1383 мм | 2226x2168x1383 мм | 4226x2168x1383 мм | 4226x2168x1383 мм | 6226x2168x1383 мм | 6226x2168x1383 мм | 8226x2168x1383 мм | 8226x2168x1383 мм | 10226x2168x1383 мм | 10226x2168x1383 мм | 12226x2168x1383 мм | 12226x2168x1383 мм
Модель | DXDN.H.090LD.11.BE.18.22ALB | DXDN.H.090LD.11.BA.10.22ALB | DXDN.H.090LD.12.BE.45.22ALB | DXDN.H.090LD.12.BA.15.22ALB | DXDN.H.090LD.13.BE.60.22ALB | DXDN.H.090LD.13.BA.30.22ALB | DXDN.H.090LD.13.BA.30.22ALB | DXDN.H.090LD.14.BA.30.22ALB | DXDN.H.090LD.15.BE.90.22ALB | DXDN.H.090LD.15.BA.60.22ALB | DXDN.H.090LD.16.BE.180.22ALB | DXDN.H.090LD.16.BA.60.22ALB | DXDN.H.090LD.21.BE.36.22ALB | DXDN.H.090LD.21.BA.20.22ALB | DXDN.H.090LD.22.BE.90.22ALB | DXDN.H.090LD.22.BA.30.22ALB | DXDN.H.090LD.23.BE.120.22ALB | DXDN.H.090LD.23.BA.60.22ALB | DXDN.H.090LD.24.BE.180.22ALB | DXDN.H.090LD.24.BA.60.22ALB | DXDN.H.090LD.25.BE.180.22ALB | DXDN.H.090LD.25.BA.120.22ALB | DXDN.H.090LD.26.BE.360.22ALB | DXDN.H.090LD.26.BA.120.22ALB
Расход воздуха | 24 500 м3/ч | 27 900 м3/ч | 48 900 м3/ч | 55 700 м3/ч | 73400 м3/ч | 83500 м3/ч | 97900 м3/ч | 111300 м3/ч | 122300 м3/ч | 139200 м3/ч | 146800 м3/ч | 167000 м3/ч | 48900 м3/ч | 55700 м3/ч | 97900 м3/ч | 111300 м3/ч | 146800 м3/ч | 167000 м3/ч | 195700 м3/ч | 222600 м3/ч | 244600 м3/ч | 278300 м3/ч | 293500 м3/ч | 333900 м3/ч
Мощность: | 58,9 кВт | 31,6 кВт | 115,6 кВт | 65,1 кВт | 175,2 кВт | 94,6 кВт | 231,6 кВт | 130 кВт | 293,9 кВт | 153,8 кВт | 338,4 кВт | 189,1 кВт | 117,8 кВт | 63,2 кВт | 231,8 кВт | 130,1 кВт | 350,4 кВт | 189,2 кВт | 463,2 кВт | 260,1 кВт | 587,9 кВт | 307,6 кВт | 676,9 кВт | 378,1 кВт
Вес (пустой)*** | 373 кг | 298 кг | 694 кг | 547 кг | 1013 кг | 794 кг | 1333 кг | 1042 кг | 1653 кг | 1289 кг | 1973 кг | 1537 кг | 708 кг | 559 кг | 1319 кг | 1025 кг | 1930 кг | 1491 кг | 2541 кг | 1958 кг | 3151 кг | 2424 кг | 3762 кг | 2890 кг
Напряжение питания | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц
Потребляемая мощность: | 3 кВт | 3 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 12 кВт | 12 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 24 кВт | 24 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 36 кВт | 36 кВт
Сила тока | 5,8 А | 5,8 А | 11,6 А | 11,6 А | 17,4 А | 17,4 А | 23,2 А | 23,2 А | 29 А | 29 А | 34,8 А | 34,8 А | 11,6 А | 11,6 А | 23,2 А | 23,2 А | 34,8 А | 34,8 А | 46,4 А | 46,4 А | 58 А | 58 А | 69,6 А | 69,6 А
Уров ень зв ук. дав ления ISO 3744 (на 10 м) | 51 дБ(А) | 51 дБ(А) | 54 дБ(А) | 54 дБ(А) | 56 дБ(А) | 56 дБ(А) | 57 дБ(А) | 57 дБ(А) | 58 дБ(А) | 58 дБ(А) | 59 дБ(А) | 59 дБ(А) | 54 дБ(А) | 54 дБ(А) | 57 дБ(А) | 57 дБ(А) | 59 дБ(А) | 59 дБ(А) | 60 дБ(А) | 60 дБ(А) | 61 дБ(А) | 61 дБ(А) | 62 дБ(А) | 62 дБ(А)
Вентиляторы | 1 x 900 мм | 1 x 900 мм | 2 x 900 мм | 2 x 900 мм | 3 x 900 мм | 3 x 900 мм | 4 x 900 мм | 4 x 900 мм | 5 x 900 мм | 5 x 900 мм | 6 x 900 мм | 6 x 900 мм | 2 x 900 мм | 2 x 900 мм | 4 x 900 мм | 4 x 900 мм | 6 x 900 мм | 6 x 900 мм | 8 x 900 мм | 8 x 900 мм | 10 x 900 мм | 10 x 900 мм | 12 x 900 мм | 12 x 900 мм
Трубка | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь
Оребрение | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий
Длина | 2226 | 2226 | 4226 | 4226 | 6226 | 6226 | 8226 | 8226 | 10226 | 10226 | 12226 | 12226 | 2226 | 2226 | 4226 | 4226 | 6226 | 6226 | 8226 | 8226 | 10226 | 10226 | 12226 | 12226
Ширина | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168
Высота | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383
Шаг оребрения | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм
Макс.рабочее давление | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа
Назначение: | [13 empty] | 12.png | 12.png | 22.png | 22.png | 32.png | 32.png | 42.png | 42.png | 52.png | 52.png | 62.png | 62.png
Драйкулеры серии BRAVO DXDN.080 предназначен для использования в центральных системах кондиционирования совместно с чиллером с водяным охлаждением конденсатора. Драйкулер выполняет функцию охладителя жидкости - воды или гликолевой смеси, которая затем используется в контуре охлаждения конденсатора чиллера.
Особенностью драйкулеров серии BRAVO DXDN.080 является усиленый корпус. Это повышает надёжность и ресурс. Даже при значительных воздействиях ветра и вибраций, корпус остаётся жёстким и гарантирует герметичность.
Компания Dantex является российским производителем широкой линейки драйкулеров для систем кондиционирования и для производственных процессов. Драйкулер представляет собой законченое устройство. Все компоненты драйулера находятся в едином корпусе и предусмотрено к установке на подготовленной горизонтальной поверхности.
Состав:
Драйкулеры серии BRAVO DXDN.080 включает в себя воздушный теплообменник, установленный в плоском корпусе, осевые вентиляторы, установленные в один или два ряда, патрубки и фланцы для подключения гидравлических магистралей.
Обслуживание:
Собственная сервисная группа обеспечит быструю, качественную установку и подключение оборудования к уже существующей или новой системе кондиционирования. При монтаже сторонними организациями наша компания обеспечивает бесплатную техническую поддержку по любым вопросам.
Преимущества:
Производство в России
Постоянное наличие на складе
Спиральные компрессоры со встроенной защитой от перегрева
Малошумные осевые вентиляторы
Простой, удобный монтаж и обслуживание
Высокая стойкость корпуса к внешним воздействиям
Низкое потребление энергии
Нагреватель картера компрессора
В промышленных драйкулерах DANTEX используется уникальная волнообразная геометрия ламелей, что обеспечивает максимальную эффективность использования поверхности теплообмена. • Для изготовления ламелей используется алюминиевая фольга • ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОЛЬГА ТОЛЩИНОЙ 0,1 - 0,25 ММ • Для повышения коррозионной стойкости используется фольга с С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ • Для промышленных предприятий возможно использование медной фольги и фольги из нержавеющей стали
Инновационная конструкция теплообменника обеспечивает высокий ресурс даже при критических условиях эксплуатации - значительной вибрации и перепадах температур
Обозначения серии
DXDN.H.090LD.11.BE.18.22ALB
DX - Теплообменное оборудование Dantex D - Тип оборудования: D - Драйкулер, С - Выносной конденсатор N - Конструктивное исполнение: N - Плоский тип, V - V-Образный тип 080 - Диаметр вентилятора: 090 - 900 мм LD.11.BE.18.22ALB Индивидуальная маркировка

## MAXI DXDV.080
Промышленные V-образные драйкулеры большой произоводительности, с одним или двумя рядами вентиляторов диаметром 800 мм. Мощность охлаждения 96 - 772кВт
Драйкулеры
Серия | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080
Рядность вентиляторов | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда
Габариты (ШхВхГ) | 1425x2308x2550 мм | 1425x2308x2550 мм | 2497x2308x2550 мм | 2497x2308x2550 мм | 3569x2308x2550 мм | 3569x2308x2550 мм | 4641x2308x2550 мм | 4641x2308x2550 мм | 5713x2308x2550 мм | 5713x2308x2550 мм | 6785x2308x2550 мм | 6785x2308x2550 мм | 7857x2308x2550 мм | 7857x2308x2550 мм | 8929x2308x2550 мм | 8929x2308x2550 мм | 10001x2308x2550 мм | 10001x2308x2550 мм | 11073x2308x2550 мм | 11073x2308x2550 мм | 12145x2308x2550 мм | 12145x2308x2550 мм
Модель | DXDV.080LD.02E.36.22ALB | DXDV.080LD.02B.18.22ALB | DXDV.080LD.04E.60.22ALB | DXDV.080LD.04B.44.22ALB | DXDV.080LD.06E.90.22ALB | DXDV.080LD.06B.60.22ALB | DXDV.080LD.08E.120.22ALB | DXDV.080LD.08B.90.22ALB | DXDV.080LD.10E.180.22ALB | DXDV.080LD.10B.90.22ALB | DXDV.080LD.12E.180.22ALB | DXDV.080LD.12B.120.22ALB | DXDV.080LD.14E.240.22ALB | DXDV.080LD.14B.180.22ALB | DXDV.080LD.16E.240.22ALB | DXDV.080LD.16B.180.22ALB | DXDV.080LD.18E.360.22ALB | DXDV.080LD.18E.360.22ALB | DXDV.080LD.20E.360.22ALB | DXDV.080LD.20B.180.22ALB | DXDV.080LD.22E.360.22ALB | DXDV.080LD.22B.360.22ALB
Расход воздуха | 36600 м3/ч | 41000 м3/ч | 72800 м3/ч | 81700 м3/ч | 108900 м3/ч | 122400 м3/ч | 145100 м3/ч | 163100 м3/ч | 181200 м3/ч | 203900 м3/ч | 217400 м3/ч | 244600 м3/ч | 253500 м3/ч | 285300 м3/ч | 289700 м3/ч | 326000 м3/ч | 325800 м3/ч | 366700 м3/ч | 362000 м3/ч | 407400 м3/ч | 398100 м3/ч | 448100 м3/ч
Мощность: | 96,1 кВт | 75,3 кВт | 191,9 кВт | 147,2 кВт | 286,9 кВт | 221,1 кВт | 381,9 кВт | 292,4 кВт | 472,8 кВт | 370,9 кВт | 571,9 кВт | 441,6 кВт | 662,7 кВт | 504,8 кВт | 761,9 кВт | 583,1 кВт | 844,4 кВт | 661,6 кВт | 943,5 кВт | 740,2 кВт | 1042,6 кВт | 772,8 кВт
Вес (пустой)*** | 1019 кг | 906 кг | 1294 кг | 1079 кг | 1840 кг | 1523 кг | 2386 кг | 1965 кг | 2932 кг | 2408 кг | 3477 кг | 2851 кг | 4024 кг | 3295 кг | 4570 кг | 3738 кг | 5116 кг | 4182 кг | 5662 кг | 4625 кг | 6208 кг | 5068 кг
Напряжение питания | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц
Потребляемая мощность: | 3,8 кВт | 3,8 кВт | 7,6 кВт | 7,6 кВт | 11,4 кВт | 11,4 кВт | 15,2 кВт | 15,2 кВт | 19 кВт | 19 кВт | 22,8 кВт | 22,8 кВт | 26,6 кВт | 26,6 кВт | 30,4 кВт | 30,4 кВт | 34,2 кВт | 34,2 кВт | 38 кВт | 38 кВт | 41,8 кВт | 41,8 кВт
Сила тока | 6,9 А | 6,9 А | 13,8 А | 13,8 А | 20,8 А | 20,8 А | 27,6 А | 27,6 А | 34,5 А | 34,5 А | 41,5 А | 41,5 А | 48,3 А | 48,3 А | 55,2 А | 55,2 А | 62,1 А | 62,1 А | 69 А | 69 А | 75,9 А | 75,9 А
Уров ень зв ук. дав ления ISO 3744 (на 10 м) | 44 м3/ч | 44 м3/ч | 47 м3/ч | 47 м3/ч | 49 м3/ч | 49 м3/ч | 50 м3/ч | 50 м3/ч | 51 м3/ч | 51 м3/ч | 52 м3/ч | 52 м3/ч | 52 м3/ч | 52 м3/ч | 53 м3/ч | 53 м3/ч | 54 м3/ч | 54 м3/ч | 54 м3/ч | 54 м3/ч | 54 м3/ч | 54 м3/ч
Вентиляторы | 2 x 800 мм | 2 x 800 мм | 4 x 800 мм | 4 x 800 мм | 6 x 800 мм | 6 x 800 мм | 8 x 800 мм | 8 x 800 мм | 10 x 800 мм | 10 x 800 мм | 12 x 800 мм | 12 x 800 мм | 14 x 800 мм | 14 x 800 мм | 16 x 800 мм | 16 x 800 мм | 18 x 800 мм | 18 x 800 мм | 20 x 800 мм | 20 x 800 мм | 22 x 800 мм | 22 x 800 мм
Трубка | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь
Оребрение | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий
Длина | 1425 | 1425 | 2497 | 2497 | 3569 | 3569 | 4641 | 4641 | 5713 | 5713 | 6785 | 6785 | 7857 | 7857 | 8929 | 8929 | 10001 | 10001 | 11073 | 11073 | 12145 | 12145
Ширина | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308
Высота | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550
Шаг оребрения | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм
Макс.рабочее давление | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа
Назначение:
Драйкулеры серии MAXI DXDV.080 предназначен для использования в центральных системах кондиционирования совместно с чиллером с водяным охлаждением конденсатора. Драйкулер выполняет функцию охладителя жидкости - воды или гликолевой смеси, которая затем используется в контуре охлаждения конденсатора чиллера.
Особенностью драйкулеров серии MAXI DXDV.080 является усиленый корпус. Это повышает надёжность и ресурс. Даже при значительных воздействиях ветра и вибраций, корпус остаётся жёстким и гарантирует герметичность.
Компания Dantex является российским производителем широкой линейки драйкулеров для систем кондиционирования и для производственных процессов. Драйкулер представляет собой законченое устройство. Все компоненты драйулера находятся в едином корпусе и предусмотрено к установке на подготовленной горизонтальной поверхности.
Состав:
Драйкулеры серии MAXI DXDV.080 включает в себя воздушный теплообменник, установленный в плоском корпусе, осевые вентиляторы, установленные в один или два ряда, патрубки и фланцы для подключения гидравлических магистралей.
Обслуживание:
Собственная сервисная группа обеспечит быструю, качественную установку и подключение оборудования к уже существующей или новой системе кондиционирования. При монтаже сторонними организациями наша компания обеспечивает бесплатную техническую поддержку по любым вопросам.
Преимущества:
Производство в России
Постоянное наличие на складе
Спиральные компрессоры со встроенной защитой от перегрева
Малошумные осевые вентиляторы
Простой, удобный монтаж и обслуживание
Высокая стойкость корпуса к внешним воздействиям
Низкое потребление энергии
Нагреватель картера компрессора
В промышленных драйкулерах DANTEX используется уникальная волнообразная геометрия ламелей, что обеспечивает максимальную эффективность использования поверхности теплообмена. • Для изготовления ламелей используется алюминиевая фольга • ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОЛЬГА ТОЛЩИНОЙ 0,1 - 0,25 ММ • Для повышения коррозионной стойкости используется фольга с С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ • Для промышленных предприятий возможно использование медной фольги и фольги из нержавеющей стали
Инновационная конструкция теплообменника обеспечивает высокий ресурс даже при критических условиях эксплуатации - значительной вибрации и перепадах температур
Обозначения серии
DXDV.080LD.02E.36.22ALB
DX - Теплообменное оборудование Dantex D - Тип оборудования: D - Драйкулер, С - Выносной конденсатор N - Конструктивное исполнение: N - Плоский тип, V - V-Образный тип 080 - Диаметр вентилятора: 080 - 800 мм LD.11.BE.18.22ALB Индивидуальная маркировка

## MAXI DXDV.090
Промышленные V-образные драйкулеры большой произоводительности, с одним или двумя рядами вентиляторов диаметром 900 мм. Мощность охлаждения 124 - 1348кВт
Драйкулеры | ПРИМЕР
Серия | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090
Рядность вентиляторов | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда
| 1425x2308x2550 мм | 1425x2308x2550 мм | 2497x2308x2550 мм | 2497x2308x2550 мм | 3569x2308x2550 мм | 3569x2308x2550 мм | 4641x2308x2550 мм | 4641x2308x2550 мм | 5713x2308x2550 мм | 5713x2308x2550 мм | 6785x2308x2550 мм | 6785x2308x2550 мм | 7857x2308x2550 мм | 7857x2308x2550 мм | 8929x2308x2550 мм | 8929x2308x2550 мм | 10001x2308x2550 мм | 10001x2308x2550 мм | 11073x2308x2550 мм | 11073x2308x2550 мм | 12145x2308x2550 мм | 12145x2308x2550 мм
Модель | DXDV.090LD.02E.36.22ALB | DXDV.090LD.02B.30.22ALB | DXDV.090LD.04E.72.22ALB | DXDV.090LD.04B.44.22ALB | DXDV.090LD.06E.120.22ALB | DXDV.090LD.06B.90.22ALB | DXDV.090LD.08E.180.22ALB | DXDV.090LD.08B.90.22ALB | DXDV.090LD.10E.180.22ALB | DXDV.090LD.10B.120.22ALB | DXDV.090LD.12E.240.22ALB | DXDV.090LD.12B.180.22ALB | DXDV.090LD.14E.240.22ALB | DXDV.090LD.14B.180.22ALB | DXDV.090LD.16E.360.22ALB | DXDV.090LD.16B.180.22ALB | DXDV.090LD.18E.360.22ALB | DXDV.090LD.18B.360.22ALB | DXDV.090LD.20E.360.22ALB | DXDV.090LD.20B.360.22ALB | DXDV.090LD.22E.360.22ALB | DXDV.090LD.22B.360.22ALB
Расход воздуха | 50400 м3/ч | 54700 м3/ч | 100300 м3/ч | 109200 м3/ч | 150200 м3/ч | 163600 м3/ч | 200100 м3/ч | 218100 м3/ч | 250000 м3/ч | 272500 м3/ч | 299800 м3/ч | 327000 м3/ч | 349700 м3/ч | 381400 м3/ч | 399600 м3/ч | 435900 м3/ч | 449500 м3/ч | 490300 м3/ч | 499400 м3/ч | 544700 м3/ч | 549300 м3/ч | 599200 м3/ч
Мощность: | 124 кВт | 87,8 кВт | 245,9 кВт | 178,6 кВт | 365,4 кВт | 258,6 кВт | 482,7 кВт | 354,7 кВт | 611,1 кВт | 440,4 кВт | 728,3 кВт | 516,8 кВт | 856,9 кВт | 612 кВт | 962,8 кВт | 707,3 кВт | 1091,2 кВт | 746,5 кВт | 1219,7 кВт | 841,3 кВт | 1348,5 кВт | 936,3 кВт
Вес (пустой)*** | 1083 кг | 970 кг | 1422 кг | 1207 кг | 2032 кг | 1715 кг | 2642 кг | 2221 кг | 3252 кг | 2728 кг | 3861 кг | 3235 кг | 4472 кг | 3743 кг | 5082 кг | 4250 кг | 5692 кг | 4758 кг | 6302 кг | 5265 кг | 6912 кг | 5772 кг
Напряжение питания | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц
Потребляемая мощность: | 6 кВт | 6 кВт | 12 кВт | 12 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 24 кВт | 24 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 36 кВт | 36 кВт | 42 кВт | 42 кВт | 48 кВт | 48 кВт | 54 кВт | 54 кВт | 60 кВт | 60 кВт | 66 кВт | 66 кВт
Сила тока | 11,6 А | 11,6 А | 23,2 А | 23,2 А | 34,8 А | 34,8 А | 46,4 А | 46,4 А | 58 А | 58 А | 69,6 А | 69,6 А | 81,2 А | 81,2 А | 92,8 А | 92,8 А | 104,4 А | 104,4 А | 116 А | 116 А | 127,6 А | 127,6 А
Уров ень зв ук. дав ления ISO 3744 (на 10 м) | 54 дБ(А) | 54 дБ(А) | 57 дБ(А) | 57 дБ(А) | 59 дБ(А) | 59 дБ(А) | 60 дБ(А) | 60 дБ(А) | 61 дБ(А) | 61 дБ(А) | 62 дБ(А) | 62 дБ(А) | 62 дБ(А) | 62 дБ(А) | 63 дБ(А) | 63 дБ(А) | 64 дБ(А) | 64 дБ(А) | 64 дБ(А) | 64 дБ(А) | 64 дБ(А) | 64 дБ(А)
Вентиляторы | 2 x 900 мм | 2 x 900 мм | 4 x 900 мм | 4 x 900 мм | 6 x 900 мм | 6 x 900 мм | 8 x 900 мм | 8 x 900 мм | 10 x 900 мм | 10 x 900 мм | 12 x 900 мм | 12 x 900 мм | 14 x 900 мм | 14 x 900 мм | 16 x 900 мм | 16 x 900 мм | 18 x 900 мм | 18 x 900 мм | 20 x 900 мм | 20 x 900 мм | 22 x 900 мм | 22 x 900 мм
Трубка | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь
Оребрение | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий
Длина | 1425 | 1425 | 2497 | 2497 | 3569 | 3569 | 4641 | 4641 | 5713 | 5713 | 6785 | 6785 | 7857 | 7857 | 8929 | 8929 | 10001 | 10001 | 11073 | 11073 | 12145 | 12145
Ширина | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308
Высота | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550
Шаг оребрения | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм | 2,2 мм
Макс.рабочее давление | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа | 16 кПа
Назначение:
Драйкулеры серии MAXI DXDV.090 предназначен для использования в центральных системах кондиционирования совместно с чиллером с водяным охлаждением конденсатора. Драйкулер выполняет функцию охладителя жидкости - воды или гликолевой смеси, которая затем используется в контуре охлаждения конденсатора чиллера.
Особенностью драйкулеров серии MAXI DXDV.090 является усиленый корпус. Это повышает надёжность и ресурс. Даже при значительных воздействиях ветра и вибраций, корпус остаётся жёстким и гарантирует герметичность.
Компания Dantex является российским производителем широкой линейки драйкулеров для систем кондиционирования и для производственных процессов. Драйкулер представляет собой законченое устройство. Все компоненты драйулера находятся в едином корпусе и предусмотрено к установке на подготовленной горизонтальной поверхности.
Состав:
Драйкулеры серии MAXI DXDV.090 включает в себя воздушный теплообменник, установленный в плоском корпусе, осевые вентиляторы, установленные в один или два ряда, патрубки и фланцы для подключения гидравлических магистралей.
Обслуживание:
Собственная сервисная группа обеспечит быструю, качественную установку и подключение оборудования к уже существующей или новой системе кондиционирования. При монтаже сторонними организациями наша компания обеспечивает бесплатную техническую поддержку по любым вопросам.
Преимущества:
Производство в России
Постоянное наличие на складе
Спиральные компрессоры со встроенной защитой от перегрева
Малошумные осевые вентиляторы
Простой, удобный монтаж и обслуживание
Высокая стойкость корпуса к внешним воздействиям
Низкое потребление энергии
Нагреватель картера компрессора
В промышленных драйкулерах DANTEX используется уникальная волнообразная геометрия ламелей, что обеспечивает максимальную эффективность использования поверхности теплообмена. • Для изготовления ламелей используется алюминиевая фольга • ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОЛЬГА ТОЛЩИНОЙ 0,1 - 0,25 ММ • Для повышения коррозионной стойкости используется фольга с С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ • Для промышленных предприятий возможно использование медной фольги и фольги из нержавеющей стали
Инновационная конструкция теплообменника обеспечивает высокий ресурс даже при критических условиях эксплуатации - значительной вибрации и перепадах температур
Обозначения серии
DXDV.090LD.02E.36.22ALB
DX - Теплообменное оборудование Dantex D - Тип оборудования: D - Драйкулер, С - Выносной конденсатор N - Конструктивное исполнение: N - Плоский тип, V - V-Образный тип 080 - Диаметр вентилятора: 090 - 900 мм LD.02E.36.22ALB Индивидуальная маркировка

## Лист1 (2) (hidden)
| Драйкулеры | ПРИМЕР
| Серия | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.063 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.080 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | BRAVO DXDN.090 | LEADER DXDP.045 | LEADER DXDP.045 | LEADER DXDP.045 | LEADER DXDP.045 | LEADER DXDP.045 | LEADER DXDP.045 | LEADER DXDP.045 | LEADER DXDP.045 | LEADER DXDP.063 | LEADER DXDP.063 | LEADER DXDP.063 | LEADER DXDP.063 | LEADER DXDP.063 | LEADER DXDP.063 | LEADER DXDP.063 | LEADER DXDP.063 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.080 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090 | MAXI DXDV.090
| Рядность вентиляторов | 2 ряда | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд
| Модель | DXDN.H.063SD.12.AA.7.22ALB | DXDN.H.063SD.11.CE.18.22ALB | DXDN.H.063SD.11.AA.3.22ALB | DXDN.H.063SD.12.CE.30.22ALB | DXDN.H.063SD.12.AA.7.22ALB | DXDN.H.063SD.13.CE.45.22ALB | DXDN.H.063SD.13.AA.10.22ALB | DXDN.H.063SD.14.CE.45.22ALB | DXDN.H.063SD.14.AA.15.22ALB | DXDN.H.063SD.15.CE.45.22ALB | DXDN.H.063SD.15.AA.15.22ALB | DXDN.H.063SD.16.BE.45.22ALB | DXDN.H.063SD.16.AA.30.22ALB | DXDN.H.063SD.17.AE.45.22ALB | DXDN.H.063SD.17.AA.30.22ALB | DXDN.H.063SD.21.CE.36.22ALB | DXDN.H.063SD.21.AA.6.22ALB | DXDN.H.063SD.22.CE.60.22ALB | DXDN.H.063SD.22.AA.14.22ALB | DXDN.H.063SD.23.CE.90.22ALB | DXDN.H.063SD.23.AA.20.22ALB | DXDN.H.063SD.24.CE.90.22ALB | DXDN.H.063SD.24.AA.30.22ALB | DXDN.H.063SD.25.CE.90.22ALB | DXDN.H.063SD.25.AA.30.22ALB | DXDN.H.063SD.26.BE.90.22ALB | DXDN.H.063SD.26.AA.60.22ALB | DXDN.H.063SD.27.AE.90.22ALB | DXDN.H.063SD.27.AA.60.22ALB | DXDN.H.080LD.11.BE.15.22ALB | DXDN.H.080LD.11.BA.7.22ALB | DXDN.H.080LD.12.BE.30.22ALB | DXDN.H.080LD.12.BA.15.22ALB | DXDN.H.080LD.13.BE.45.22ALB | DXDN.H.080LD.13.BA.20.22ALB | DXDN.H.080LD.14.BE.60.22ALB | DXDN.H.080LD.14.BA.30.22ALB | DXDN.H.080LD.15.BE.90.22ALB | DXDN.H.080LD.15.BA.60.22ALB | DXDN.H.080LD.16.BE.90.22ALB | DXDN.H.080LD.16.BA.60.22ALB | DXDN.H.080LD.21.BE.36.22ALB | DXDN.H.080LD.21.BA.14.22ALB | DXDN.H.080LD.22.BE.60.22ALB | DXDN.H.080LD.22.BA.30.22ALB | DXDN.H.080LD.23.BE.90.22ALB | DXDN.H.080LD.23.BA.40.22ALB | DXDN.H.080LD.24.BE.120.22ALB | DXDN.H.080LD.24.BA.60.22ALB | DXDN.H.080LD.25.BE.180.22ALB | DXDN.H.080LD.25.BA.120.22ALB | DXDN.H.080LD.26.BE.180.22ALB | DXDN.H.080LD.26.BA.120.22ALB | DXDN.H.090LD.11.BE.18.22ALB | DXDN.H.090LD.11.BA.10.22ALB | DXDN.H.090LD.12.BE.45.22ALB | DXDN.H.090LD.12.BA.15.22ALB | DXDN.H.090LD.13.BE.60.22ALB | DXDN.H.090LD.13.BA.30.22ALB | DXDN.H.090LD.13.BA.30.22ALB | DXDN.H.090LD.14.BA.30.22ALB | DXDN.H.090LD.15.BE.90.22ALB | DXDN.H.090LD.15.BA.60.22ALB | DXDN.H.090LD.16.BE.180.22ALB | DXDN.H.090LD.16.BA.60.22ALB | DXDN.H.090LD.21.BE.36.22ALB | DXDN.H.090LD.21.BA.20.22ALB | DXDN.H.090LD.22.BE.90.22ALB | DXDN.H.090LD.22.BA.30.22ALB | DXDN.H.090LD.23.BE.120.22ALB | DXDN.H.090LD.23.BA.60.22ALB | DXDN.H.090LD.24.BE.180.22ALB | DXDN.H.090LD.24.BA.60.22ALB | DXDN.H.090LD.25.BE.180.22ALB | DXDN.H.090LD.25.BA.120.22ALB | DXDN.H.090LD.26.BE.360.22ALB | DXDN.H.090LD.26.BA.120.22ALB | DXDP.045SD.11.BD.7.22ALB | DXDP.045SD.11.AB.3.22ALB | DXDP.045SD.12.BD.15.22ALB | DXDP.045SD.12.AB.6.22ALB | DXDP.045SD.13.BD.22.22ALB | DXDP.045SD.13.AB.9.22ALB | DXDP.045SD.14.BD.22.22ALB | DXDP.045SD.14.AB.13.22ALB | DXDP.063SD.11.CD.15.22ALB | DXDP.063SD.11.AB.7.22ALB | DXDP.063SD.12.CD.25.22ALB | DXDP.063SD.12.AB.11.22ALB | DXDP.063SD.13.CD.37.22ALB | DXDP.063SD.13.AB.22.22ALB | DXDP.063SD.14.BD.37.22ALB | DXDP.063SD.14.AB.22.22ALB | DXDV.080LD.02E.36.22ALB | DXDV.080LD.02B.18.22ALB | DXDV.080LD.04E.60.22ALB | DXDV.080LD.04B.44.22ALB | DXDV.080LD.06E.90.22ALB | DXDV.080LD.06B.60.22ALB | DXDV.080LD.08E.120.22ALB | DXDV.080LD.08B.90.22ALB | DXDV.080LD.10E.180.22ALB | DXDV.080LD.10B.90.22ALB | DXDV.080LD.12E.180.22ALB | DXDV.080LD.12B.120.22ALB | DXDV.080LD.14E.240.22ALB | DXDV.080LD.14B.180.22ALB | DXDV.080LD.16E.240.22ALB | DXDV.080LD.16B.180.22ALB | DXDV.080LD.18E.360.22ALB | DXDV.080LD.18E.360.22ALB | DXDV.080LD.20E.360.22ALB | DXDV.080LD.20B.180.22ALB | DXDV.080LD.22E.360.22ALB | DXDV.080LD.22B.360.22ALB | DXDV.090LD.02E.36.22ALB | DXDV.090LD.02B.30.22ALB | DXDV.090LD.04E.72.22ALB | DXDV.090LD.04B.44.22ALB | DXDV.090LD.06E.120.22ALB | DXDV.090LD.06B.90.22ALB | DXDV.090LD.08E.180.22ALB | DXDV.090LD.08B.90.22ALB | DXDV.090LD.10E.180.22ALB | DXDV.090LD.10B.120.22ALB | DXDV.090LD.12E.240.22ALB | DXDV.090LD.12B.180.22ALB | DXDV.090LD.14E.240.22ALB | DXDV.090LD.14B.180.22ALB | DXDV.090LD.16E.360.22ALB | DXDV.090LD.16B.180.22ALB | DXDV.090LD.18E.360.22ALB | DXDV.090LD.18B.360.22ALB | DXDV.090LD.20E.360.22ALB | DXDV.090LD.20B.360.22ALB | DXDV.090LD.22E.360.22ALB | DXDV.090LD.22B.360.22ALB
Расход воздуха | Расход воздуха | 11900 | 11100 | 11900 | 22300 | 23900 | 33600 | 35900 | 44800 | 47900 | 56000 | 59900 | 62500 | 71900 | 65400 | 84000 | 22200 | 23800 | 44600 | 47800 | 67100 | 71800 | 89500 | 95800 | 111900 | 119800 | 124900 | 143800 | 130700 | 167900 | 17700 | 21000 | 35300 | 41900 | 52900 | 62800 | 70500 | 83800 | 88100 | 104700 | 105700 | 125600 | 35300 | 41900 | 70500 | 83800 | 105700 | 125600 | 140900 | 167500 | 176100 | 209400 | 211300 | 251200 | 24500 | 27900 | 48900 | 55700 | 73400 | 83500 | 97900 | 111300 | 122300 | 139200 | 146800 | 167000 | 48900 | 55700 | 97900 | 111300 | 146800 | 167000 | 195700 | 222600 | 244600 | 278300 | 293500 | 333900 | 5400 | 5300 | 10800 | 10600 | 16200 | 15900 | 21600 | 21200 | 11500 | 11400 | 23100 | 22800 | 34700 | 34200 | 43600 | 45700 | 36600 | 41000 | 72800 | 81700 | 108900 | 122400 | 145100 | 163100 | 181200 | 203900 | 217400 | 244600 | 253500 | 285300 | 289700 | 326000 | 325800 | 366700 | 362000 | 407400 | 398100 | 448100 | 50400 | 54700 | 100300 | 109200 | 150200 | 163600 | 200100 | 218100 | 250000 | 272500 | 299800 | 327000 | 349700 | 381400 | 399600 | 435900 | 449500 | 490300 | 499400 | 544700 | 549300 | 599200
Производительность в режиме охлаждения | Мощность: | 13.2 | 27 | 13.2 | 55.4 | 26.1 | 83.3 | 40 | 113.4 | 52.7 | 143.6 | 67.5 | 156.8 | 76.3 | 159.5 | 91 | 54 | 26.4 | 110.7 | 52.2 | 166.5 | 79.9 | 226.8 | 105.4 | 287.3 | 135.1 | 313.6 | 152.5 | 319.1 | 182 | 45.8 | 27.6 | 91.4 | 54.9 | 137.3 | 83.1 | 183 | 109.7 | 226.6 | 129.9 | 274.5 | 159.6 | 90.8 | 55.3 | 183.1 | 109.8 | 274.6 | 166.2 | 366.1 | 219.4 | 453.2 | 259.8 | 549 | 319.3 | 58.9 | 31.6 | 115.6 | 65.1 | 175.2 | 94.6 | 231.6 | 130 | 293.9 | 153.8 | 338.4 | 189.1 | 117.8 | 63.2 | 231.8 | 130.1 | 350.4 | 189.2 | 463.2 | 260.1 | 587.9 | 307.6 | 676.9 | 378.1 | 12.2 | 8.2 | 24.6 | 16.2 | 37 | 24.9 | 50.6 | 32.7 | 25.8 | 16.8 | 52.8 | 35.2 | 79.3 | 51.1 | 97.6 | 70.7 | 96.1 | 75.3 | 191.9 | 147.2 | 286.9 | 221.1 | 381.9 | 292.4 | 472.8 | 370.9 | 571.9 | 441.6 | 662.7 | 504.8 | 761.9 | 583.1 | 844.4 | 661.6 | 943.5 | 740.2 | 1042.6 | 772.8 | 124 | 87.8 | 245.9 | 178.6 | 365.4 | 258.6 | 482.7 | 354.7 | 611.1 | 440.4 | 728.3 | 516.8 | 856.9 | 612 | 962.8 | 707.3 | 1091.2 | 746.5 | 1219.7 | 841.3 | 1348.5 | 936.3
Вес (нетто) | Вес (пустой)*** | 104 | 165 | 104 | 294 | 173 | 424 | 242 | 558 | 316 | 692 | 389 | 717 | 459 | 707 | 528 | 291 | 177 | 524 | 296 | 756 | 416 | 993 | 540 | 1229 | 663 | 1277 | 783 | 1261 | 902 | 341 | 266 | 630 | 483 | 917 | 698 | 1205 | 914 | 1493 | 1129 | 1781 | 1345 | 644 | 495 | 1191 | 897 | 1738 | 1299 | 2285 | 1702 | 2831 | 2104 | 3378 | 2506 | 373 | 298 | 694 | 547 | 1013 | 794 | 1333 | 1042 | 1653 | 1289 | 1973 | 1537 | 708 | 559 | 1319 | 1025 | 1930 | 1491 | 2541 | 1958 | 3151 | 2424 | 3762 | 2890 | 69 | 50 | 120 | 82 | 172 | 116 | 224 | 148 | 118 | 83 | 212 | 141 | 309 | 203 | 353 | 261 | 1019 | 906 | 1294 | 1079 | 1840 | 1523 | 2386 | 1965 | 2932 | 2408 | 3477 | 2851 | 4024 | 3295 | 4570 | 3738 | 5116 | 4182 | 5662 | 4625 | 6208 | 5068 | 1083 | 970 | 1422 | 1207 | 2032 | 1715 | 2642 | 2221 | 3252 | 2728 | 3861 | 3235 | 4472 | 3743 | 5082 | 4250 | 5692 | 4758 | 6302 | 5265 | 6912 | 5772
Электропитание | Напряжение питания | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz
Потребляемая мощность (охлаждение) | Потребляемая мощность: | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.38 | 2.38 | 3.57 | 3.57 | 4.76 | 4.76 | 5.95 | 5.95 | 7.14 | 7.14 | 8.33 | 8.33 | 2.38 | 2.38 | 4.76 | 4.76 | 7.14 | 7.14 | 9.52 | 9.52 | 11.9 | 11.9 | 14.28 | 14.28 | 16.66 | 16.66 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 11.4 | 11.4 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 11.4 | 15.2 | 15.2 | 19 | 19 | 22.8 | 22.8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 0.46 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 1.38 | 1.38 | 1.84 | 1.84 | 1.19 | 1.19 | 2.38 | 2.38 | 3.57 | 3.57 | 4.76 | 4.76 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 11.4 | 15.2 | 15.2 | 19 | 19 | 22.8 | 22.8 | 26.6 | 26.6 | 30.4 | 30.4 | 34.2 | 34.2 | 38 | 38 | 41.8 | 41.8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 | 54 | 60 | 60 | 66 | 66
Номинальный ток вентиляторов | Сила тока | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 10.9 | 13.1 | 13.1 | 15.3 | 15.3 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 8.8 | 13.1 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | 21.8 | 21.8 | 26.2 | 26.2 | 30.6 | 30.6 | 3.5 | 3.5 | 6.9 | 6.9 | 10.4 | 10.4 | 13.8 | 13.8 | 17.3 | 17.3 | 20.8 | 20.8 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 13.8 | 20.8 | 20.8 | 27.6 | 27.6 | 34.5 | 34.5 | 41.5 | 41.5 | 5.8 | 5.8 | 11.6 | 11.6 | 17.4 | 17.4 | 23.2 | 23.2 | 29 | 29 | 34.8 | 34.8 | 11.6 | 11.6 | 23.2 | 23.2 | 34.8 | 34.8 | 46.4 | 46.4 | 58 | 58 | 69.6 | 69.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 13.8 | 20.8 | 20.8 | 27.6 | 27.6 | 34.5 | 34.5 | 41.5 | 41.5 | 48.3 | 48.3 | 55.2 | 55.2 | 62.1 | 62.1 | 69 | 69 | 75.9 | 75.9 | 11.6 | 11.6 | 23.2 | 23.2 | 34.8 | 34.8 | 46.4 | 46.4 | 58 | 58 | 69.6 | 69.6 | 81.2 | 81.2 | 92.8 | 92.8 | 104.4 | 104.4 | 116 | 116 | 127.6 | 127.6
Уровень звукового давления (высокий/средний) | Уров ень зв ук. дав ления ISO 3744 (на 10 м) | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 46 | 46 | 49 | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 41 | 41 | 44 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 44 | 44 | 47 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 54 | 54 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 39 | 39 | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 | 45 | 43 | 43 | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 44 | 44 | 47 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
Вентиляторы | Вентиляторы | 1 x - | 1 x 630 | 1 x 630 | 2 x 630 | 2 x 630 | 3 x 630 | 3 x 630 | 4 x 630 | 4 x 630 | 5 x 630 | 5 x 630 | 6 x 630 | 6 x 630 | 7 x 630 | 7 x 630 | 2 x 630 | 2 x 630 | 4 x 630 | 4 x 630 | 6 x 630 | 6 x 630 | 8 x 630 | 8 x 630 | 10 x 630 | 10 x 630 | 12 x 630 | 12 x 630 | 14 x 630 | 14 x 630 | 1 x 800 | 1 x 800 | 2 x 800 | 2 x 800 | 3 x 800 | 3 x 800 | 4 x 800 | 4 x 800 | 5 x 800 | 5 x 800 | 6 x 800 | 6 x 800 | 2 x 800 | 2 x 800 | 4 x 800 | 4 x 800 | 6 x 800 | 6 x 800 | 8 x 800 | 8 x 800 | 10 x 800 | 10 x 800 | 12 x 800 | 12 x 800 | 1 x 900 | 1 x 900 | 2 x 900 | 2 x 900 | 3 x 900 | 3 x 900 | 4 x 900 | 4 x 900 | 5 x 900 | 5 x 900 | 6 x 900 | 6 x 900 | 2 x 900 | 2 x 900 | 4 x 900 | 4 x 900 | 6 x 900 | 6 x 900 | 8 x 900 | 8 x 900 | 10 x 900 | 10 x 900 | 12 x 900 | 12 x 900 | 1 x 450 | 1 x 450 | 2 x 450 | 2 x 450 | 3 x 450 | 3 x 450 | 4 x 450 | 4 x 450 | 1 x 630 | 1 x 630 | 2 x 630 | 2 x 630 | 3 x 630 | 3 x 630 | 4 x 630 | 4 x 630 | 2 x 800 | 2 x 800 | 4 x 800 | 4 x 800 | 6 x 800 | 6 x 800 | 8 x 800 | 8 x 800 | 10 x 800 | 10 x 800 | 12 x 800 | 12 x 800 | 14 x 800 | 14 x 800 | 16 x 800 | 16 x 800 | 18 x 800 | 18 x 800 | 20 x 800 | 20 x 800 | 22 x 800 | 22 x 800 | 2 x 900 | 2 x 900 | 4 x 900 | 4 x 900 | 6 x 900 | 6 x 900 | 8 x 900 | 8 x 900 | 10 x 900 | 10 x 900 | 12 x 900 | 12 x 900 | 14 x 900 | 14 x 900 | 16 x 900 | 16 x 900 | 18 x 900 | 18 x 900 | 20 x 900 | 20 x 900 | 22 x 900 | 22 x 900
Материал трубы | Трубка | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь
материал оребрения | Оребрение | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий
| Длина | 1026 | 1426 | 1026 | 2626 | 1826 | 3826 | 2626 | 5026 | 3426 | 6226 | 4226 | 6226 | 5026 | 5826 | 5826 | 1426 | 1026 | 2626 | 1826 | 3826 | 2626 | 5026 | 3426 | 6226 | 4226 | 6226 | 5026 | 5826 | 5826 | 2226 | 2226 | 4226 | 4226 | 6226 | 6226 | 8226 | 8226 | 10226 | 10226 | 12226 | 12226 | 2226 | 2226 | 4226 | 4226 | 6226 | 6226 | 8226 | 8226 | 10226 | 10226 | 12226 | 12226 | 2226 | 2226 | 4226 | 4226 | 6226 | 6226 | 8226 | 8226 | 10226 | 10226 | 12226 | 12226 | 2226 | 2226 | 4226 | 4226 | 6226 | 6226 | 8226 | 8226 | 10226 | 10226 | 12226 | 12226 | 1216 | 916 | 2216 | 2216 | 3216 | 2316 | 4216 | 3016 | 1416 | 1066 | 2616 | 1916 | 3816 | 2766 | 4216 | 3616 | 1425 | 1425 | 2497 | 2497 | 3569 | 3569 | 4641 | 4641 | 5713 | 5713 | 6785 | 6785 | 7857 | 7857 | 8929 | 8929 | 10001 | 10001 | 11073 | 11073 | 12145 | 12145 | 1425 | 1425 | 2497 | 2497 | 3569 | 3569 | 4641 | 4641 | 5713 | 5713 | 6785 | 6785 | 7857 | 7857 | 8929 | 8929 | 10001 | 10001 | 11073 | 11073 | 12145 | 12145
| Ширина | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308
| Высота | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550
| Шаг оребрения | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| Макс.рабочее давление | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Выносные конденсаторы | ПРИМЕР
[17 empty] | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063 | BRAVO DXCN.063
| Серия | BRAVO DXCN.090 | [14 empty] | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда
| Рядность вентиляторов | 2 ряда | [14 empty] | DXCN.H.063SD.21.CE.22ALB | DXCN.H.063SD.21.AA.22ALB | DXCN.H.063SD.22.CE.22ALB | DXCN.H.063SD.22.AA.22ALB | DXCN.H.063SD.23.CE.22ALB | DXCN.H.063SD.23.AA.22ALB | DXCN.H.063SD.24.CE.22ALB | DXCN.H.063SD.24.AA.22ALB | DXCN.H.063SD.25.CE.22ALB | DXCN.H.063SD.25.AA.22ALB | DXCN.H.063SD.26.BE.22ALB | DXCN.H.063SD.26.AA.22ALB | DXCN.H.063SD.27.AE.22ALB | DXCN.H.063SD.27.AA.22ALB
| Модель | DXCN.H.090LD.26.BA.22ALB | [14 empty] | 22200 | 23800 | 44600 | 47800 | 67100 | 71800 | 89500 | 95800 | 111900 | 119800 | 124900 | 143800 | 130700 | 167900
Расход воздуха | Расход воздуха | 333900 | [14 empty] | 92.8 | 46.6 | 188.2 | 96.7 | 282.7 | 146.7 | 378 | 193.2 | 470.1 | 244.6 | 514.9 | 292.2 | 525.4 | 342.7
Производительность в режиме охлаждения | Мощность: | 713.1 | [14 empty] | 308 | 181 | 555 | 304 | 802 | 426 | 1054 | 553 | 1306 | 681 | 1353 | 803 | 1333 | 926
Вес (нетто) | Вес (пустой)*** | 2890 | [14 empty] | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz
Электропитание | Напряжение питания | 380V/3Ph/50Hz | [14 empty] | 2.38 | 2.38 | 4.76 | 4.76 | 7.14 | 7.14 | 9.52 | 9.52 | 11.9 | 11.9 | 14.28 | 14.28 | 16.66 | 16.66
Потребляемая мощность (охлаждение) | Потребляемая мощность: | 36 | [14 empty] | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 8.8 | 13.1 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | 21.8 | 21.8 | 26.2 | 26.2 | 30.6 | 30.6
Номинальный ток вентиляторов | Сила тока | 69.6 | [14 empty] | 46 | 46 | 49 | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54
Уровень звукового давления (высокий/средний) | Уров ень зв ук. дав ления ISO 3744 (на 10 м) | 62 | [14 empty] | 2 x 630 | 2 x 630 | 4 x 630 | 4 x 630 | 6 x 630 | 6 x 630 | 8 x 630 | 8 x 630 | 10 x 630 | 10 x 630 | 12 x 630 | 12 x 630 | 14 x 630 | 14 x 630
Вентиляторы | Вентиляторы | 1 x 76 | [14 empty] | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь
Материал трубы | Трубка | Медь | [14 empty] | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий
материал оребрения | Оребрение | Алюминий | [14 empty] | 1426 | 1026 | 2626 | 1826 | 3826 | 2626 | 5026 | 3426 | 6226 | 4226 | 6226 | 5026 | 5826 | 5826
| Длина | 12226 | [14 empty] | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168
| Ширина | 2168 | [14 empty] | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021
| Высота | 1383 | [14 empty] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| Шаг оребрения | 2.2 | [14 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| Макс.рабочее давление | 27